电脑非接触眼压计技术参数

<预算价：9.9万元/套>

适用范围：适用于眼内压力的测定，24小时眼压观察，内眼压测量；是青光眼检查诊断的主要设备。

性能参数：

- 测量范围：1-60mmHg

- 测量幅度：1mmHg/0.1mmHg步幅变化

- 测量模式：1-30mmHg/1-60mmHg

- 工作距离：11MM

- 自动检测和显示：R/L（眼别）

- ▲IOL（人工晶状体）模式：可提高人工晶体眼患者的精准度

- ▲可根据角膜厚度自动修正眼压值，提高测量的准确性

- 显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

- 测量气流量：

气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

- 下巴托功能

- ▲显示器：≥8.5英寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏