- 彩超腹部超声探头技术参数

- <预算价：9万元/台>

适用于迈瑞彩超M9型

探头类型：凸阵

应用领域：腹部，妇产

带宽：1.3-5.7MHz

深度：4.0-40.0cm

阵元数：128

扫描范围（最大）：61度

扩展呈现：101度

B模板频率：1.3-3.2,1.9-4.6,2.3-5.7MHz

谐波频率：3.5,4.0,5.0,6.0MHz

多普勒频率：2.0,2.5,3.0MHz

能适配医院目前使用的M9超声设备，为了保证原厂正品及后续服务品质，需要提供厂家出具的售后服务承诺函。