三维综合训练平台技术参数

（预算价：8.8万元）

技术参数：

*1、尺寸：2310×1520×2500;悬吊训练装置位移量0～1800 mm;拉力装置移动范围0～1500 mm最大承重150公斤,拉绳无延展；每个悬吊训练器具有两组定滑轮；两根绳具备任意滑动位置随时锁定效果。

*2、吊带：不同尺寸的吊带可以满足身体不同部分的训练需求。这些吊带都有容易固定、耐用和使用方便的特点。

不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位

窄悬带：尺寸980*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

宽悬带：尺寸880*235mm，允差±10%，最大承重80公斤

中分带：尺寸750*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

长悬带：尺寸1185*200mm，允差±10%，最大承重80公斤

T型带：尺寸310*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

面部悬带：尺寸677*215*100*140，允差±10%，最大承重80公斤

把手: 尺寸250*145，允差±10%，最大承重80公斤

3、瑜伽坐垫：直径33cm，允差±10%；

4、柱形垫：直径25cm、长70cm，允差±10%。

5、绳索、吊索自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合，根据不同规格的拉绳可以满足不同的训练要求。

带卡绳器登山扣弹力绳：长30cm、直径8mm，允差±10%，最大承重30公斤；

带卡绳器登山扣红绳：长30cm、直径8mm，允差±10%，最大承重100公斤；

带卡绳器登山扣弹力绳：长60cm、直径8mm，允差±10%，最大承重30公斤；

带卡绳器登山扣红绳：长60cm、直径8mm，允差±10%，最大承重100公斤；

带卡绳器登山扣弹力绳：长80cm、直径8mm，允差±10%，最大承重30公斤；

带卡绳器登山扣红绳：长80cm、直径8mm，允差±10%，最大承重100公斤；

- 训练过程无痛、舒适、起效快；绳索、吊索和悬带自由组合，训练形式多样。

- 既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动。

9、绳索、吊索自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合，根据不同规格的拉绳可以满足不同的训练要求。

带卡绳器登山扣弹力绳：长30cm、直径8mm，允差±10%，最大承重30公斤；

带卡绳器登山扣红绳：长30cm、直径8mm，允差±10%，最大承重100公斤；

带卡绳器登山扣弹力绳：长60cm、直径8mm，允差±10%，最大承重30公斤；

带卡绳器登山扣红绳：长60cm、直径8mm，允差±10%，最大承重100公斤；

带卡绳器登山扣弹力绳：长80cm、直径8mm，允差±10%，最大承重30公斤；

带卡绳器登山扣红绳：长80cm、直径8mm，允差±10%，最大承重100公斤；

*10、吊带：不同尺寸的吊带可以满足身体不同部分的训练需求。这些吊带都有容易固定、耐用和使用方便的特点。

不同规格的悬带，便于悬吊起身体不同部位

窄悬带：尺寸980*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

宽悬带：尺寸880*235mm，允差±10%，最大承重80公斤

中分带：尺寸750*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

长悬带：尺寸1185*200mm，允差±10%，最大承重80公斤

T型带：尺寸310*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

面部悬带：尺寸677*215*100*140，允差±10%，最大承重80公斤

把手: 尺寸250*145，允差±10%，最大承重80公斤

11、瑜伽坐垫：直径33cm，允差±10%；

12、柱形垫：直径25cm、长70cm，允差±10%。