血管吻合器械包技术参数

- 设备名称：血管吻合器械包

- 二、数量：1套

三、用途：该器械包主要用于显微神经外科手术。

四、主要技术参数及配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格及描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微组织剪 | 直型圆柄簧式，头端月牙形，总长≥160mm | 1 | 把 |
| 2 | 显微组织剪 | 圆柄160mm直头 | 1 | 把 |
| 3 | 显微组织剪 | 圆柄160mm弯头 | 1 | 把 |
| 4 | 显微持针器 | 圆柄160mm直头 | 1 | 把 |
| 5 | 显微持针器 | 圆柄160mm弯头 | 1 | 把 |
| 6 | 显微持针器 | 枪型扁柄簧式，头端弯头磨砂面或平面夹持，总长≥200mm | 1 | 把 |
| 7 | 显微镊 | 直型圆柄，头端直头，磨砂面或平面夹持，总长≥160mm，头端≤0.2mm | 1 | 把 |
| 8 | 显微镊 | 直型圆柄，头端弯头，磨砂面或平面夹持，总长≥160mm，头端≤0.2mm | 1 | 把 |
| 9 | 显微镊 | 直型扁柄，头端直头，磨砂面或平面夹持，总长≥160mm，头端≤0.2mm | 1 | 把 |
| 10 | 显微镊 | 枪型圆柄，头端直头，磨砂面或平面夹持，总长≥200mm | 1 | 把 |
| 11 | 柔性吸引管 | 锥度，头端≤1.2mm，工作端≥100mm，柔性管 | 1 | 支 |
| 12 | 柔性吸引管 | 锥度，头端≤1.5mm，工作端≥100mm，柔性管 | 1 | 支 |
| 13 | 柔性吸引管 | 锥度，头端≤2mm，工作端≥100mm，柔性管 | 1 | 支 |
| 14 | 显微剥离器 | 直型叶形≤1.5mm，总长≥180mm，工作端≥80mm | 1 | 把 |
| 15 | 显微剥离器 | 直型叶形≤2.0mm，总长≥180mm，工作端≥80mm | 1 | 把 |
| 16 | 显微剥离器 | 直型水滴头≤1.0mm，总长≥180mm，工作端≥80mm | 1 | 把 |
| 17 | 显微剥离器 | 直型水滴头1.0mm×90°，总长≥180mm，工作端≥80mm | 1 | 把 |
| 合计 |  |  | 17 | 件 |

- 其他要求：

1、质保1年。

2、供货要求：按医院指定地点供货并安装。

3、预算价：68000元/套。

注：“★”项为本项目实质性技术参数，必需满足，不允许负偏离；“▲”项为本项目重要技术参数。