陪伴椅技术参数要求

一、设备名称：陪伴椅。

二、数量：153张。

三、用途：用于陪伴人员休息。

四、主要技术参数及配置要求：

1、规格：展开长≥1900mm；宽≥600mm；高≥400mm。

2、陪伴椅为可收折结构，可作椅、床两用，脚轮≥4个，收放应自如，移动方便灵活；展开时人坐在任何部位不应出现翻倒现象。

3、整体支撑部分采用钢架结构，各焊接部位应牢固，不应有虚焊、漏焊，整体无曲翘现象。

★4、金属表面应采用静电喷塑，涂层表面平滑光洁，内外抗锈；面部材料为蓝色人造皮革制品，内衬高弹海棉。

5、陪伴椅额定载荷≥135kg。

五、其他要求

1、产品包修期：3年（含配件材料）。

2、售后服务：接到报修电话后2小时内到达服务现场。

3、提供产品图片及承诺进入采购谈判环节时展示实物（提供承诺函）。

4、按医院要求分批次供货。

5、预算价：530元/张。